上海青手网络科技有限公司
上海青手网络科技有限公司 产品文档

<光伏云运营管理系统>

产品需求说明书
	文档版本号：
	1.3
	项目代号：
	QS-OS202309121026

	文档密级：
	项目组成员可见
	归属部门/项目：
	青手科技

	产品名：
	光伏云运营管理系统
	子系统名：
	

	编写人：
	荆晓格
	编写日期：
	2023-12-19


修订记录：
	版本号
	修订人
	修订日期
	修订描述

	1.0
	荆晓格
	2023-11-07
	初版

	1.1
	荆晓格
	2023-11-09
	进行第一次需求对齐后修订部分内容

	1.2
	荆晓格
	2023-11-10
	进行第二次需求对齐后修订部分内容

	1.3
	荆晓格
	2023-12-19
	第二次改版后修订部分内容


需求概况
简介范围
本项目旨在开发一款光伏云物联网应用，包括为基于微信的小程序和基于苹果公司IOS及谷歌公司的安卓系统的app，基于web的管理后台系统，以帮助用户更好地监控和管理其光伏发电系统，实现可再生能源的最大化利用。开发iOS和Android版本，以满足不同操作系统的用户需求。
设备流程图
[image: image1.png]=1

B &ER A EFa





角色描述

术语解释
	术语名称
	术语描述

	设备管理
	包含多种设备类型（逆变器 、光储充一体机、充电桩）

	客户
	注册APP和小程序，并绑定了设备的用户

	用户
	后台端系统用户

	综合软件料号
	综合软件料号（Part Number）通常是⼀个唯⼀的标识符，⽤于识别设备升级所需 的软件或固件包。这个料号通常由设备制造商或供应商提供，以便客户能够轻松地识别和获取正确 的升级软件

	总成料号
	支持多选、总成料号（Assembly Part Number）是⽤于标识和识别制造过程中的组件或总成的唯一标识符。总成通常由多个组件组合而成，用于构建复杂的产品，例如机械设备、电子设备、汽车等。总成料号的目的是为了方便生产、维护和管理，确保正确的组件被正确地装配。

	光储充一体机
	包含充电桩、电池、逆变器的设备可交直流转换，并且可以给新能源汽⻋充电还可以给家里供电，并且可以储能

	逆变器
	设备可交直流转换，并附带电池⼀起出售，因此可以给家⽤电供电也可以储备电能。

	充电桩
	交/直流的充电桩


角色描述
	使用场景
	用户角色
	用户描述

	后台管理端
	系统管理员
	本系统后台管理员，拥有最高权限

	后台管理端
	运营人员
	使用本系统进行设备添加、升级、客户等运营管理的人员

	APP/小程序
	用户
	购买设备后进行绑定设备、查看数据和控制设备的人员

	
	
	

	
	
	


产品功能
总体架构

[image: image2.png]FHS/E. BB

RBBIESHER

EPER. K. TS, B, FE. EREE, RS

78

T, RAEA. B

e

sEBapp/ EFHIER

REEH. READ, DS, SNS. BHEE. WEXEM. AEE.
RERS. WERF. FHES. M. HERE

Ee

78
RERS: TR, BT, W, B
RETIE

=, M. BE. S e
LR TN Ee
REES
RES
REHE
B
BIBBIRMANIE Ee
ELNCEENETN P 78
RERSIRE
o e
SNSmM, REXE FB
REXDRE
. BB B e
BHEN, RESH. READ. DS SNS, RENE, X8 78
=, B8 e
BIBBIRMANIE Ee
WEEH. NS, FARMHE, REWE, RERS, ARWS FB
REFR
T, EEAR e
FBOEH, FRAR, FRERERE, LERE. REFERE 78
FBITR
= e
FABOEH, FARERS, FRAR. RIHEE, LENE, BT o
B, B
LG
LEERBE, W0, @, B, 989K e
BATHHE. REEE, SAES 78
[
L, W, W B e
ROEW, Bl ROMHE. RE. RS 78
£
ANRE, FRS. TN, G, B e
ABEH, MO, QIENE, TELR 78
AeEE
ANME, T, 8 B e
P, 15, FHS. B, A8, GIENE. RS 78
RREP
ANAP, T, W B e

R

=

HREHE

APP/JVER

EBER

Er

e

Eo]

E)

A

REESER

RETIE

REHE

BUES

EETEY

1A%

R

RPHIX

BHER

FHE— RIS B8

FHE—ES

SiTER

BRENHRSER

WRREBFHE

BREPTH

MAFIIE

AR

BN

RENE

ES

BB AR iR, Rt R, KA

B RTE. SEOER. TR

=

ST

FoulE

WERS, XBRE (PV)

T

A%

RETES

RERE

R

PR, MR, R

FmiTR,

BEHEN. REFEEN

HEX

WilEREE




功能列表
前台用户端
	功能模块
	主要功能点
	备注

	登录
	手机号+密码登录；邮箱+密码登录
	两个绑定同一设备的用户不能同时登录

	注册
	手机号+验证码+密码注册；邮箱+邮件验证+密码注册
	

	首页
	绑定设备：判断未绑定设备时提示先绑定设备；提交设备SN号到平台端匹配验证，匹配则绑定成功，不匹配则绑定失败；

默认重连3次，3次失败后提示查看设备问题等
	绑定方式：输入序列号、扫描条形码、蓝牙搜索连接

	
	设备数据总览，用折线图、时间维度等展现形式；例如：数据统计：太阳能、收益、电池、电网、家用电；数据计算：能量平衡、产生的能量、节能减排；节能减排、天气等；
	切换运行模式二期进行

	设备
	设备列表：展示设备的基本信息

逆变器状态：运行/待机/离线
	

	
	设备详情：远程控制，包括关闭重启设备、切换运行模式、设置充电次序、预约充电、设备升级、解绑设备等
	

	通知
	设备消息：设备故障通知、设备升级通知
	

	s
	系统消息：系统通知
	二期进行

	我的
	语言切换：中英文
	（英文版未提供）

	
	个人信息：用户基本信息，可修改头像，用户名等
	

	
	企业信息
	（未提供）

	
	品牌信息
	（未提供）

	
	工具箱：Wi-Fi网络配置
	

	
	帮助反馈：操作手册、Q&A等
	（未提供）

	
	用户协议
	（未提供）

	
	退出登录
	


后台管理端
	功能模块
	主要功能点
	备注

	登录
	账号+密码登录
	用户名和邮箱登录，创建好用户后，用户邮箱会收到邮件，用户点击邮件里的链接进入系统后自己设置密码并登录，后期忘记密码，也采用自己修改密码的方式

	数据总览
	仪表盘、数据分析图表
	

	客户管理
	客户列表；操作（查询、导出、启用禁用、删除）
	来源：注册APP和小程序的用户

	设备管理
	设备列表、设备详情、电池详情；操作（添加、查询、查看、删除、导出）
	1、一期采用新增和导入的方式进行添加设备，对接工厂的mes生产系统数据的方式二期进行

2、电池详情二期进行，一期提供初步原型

	
	波峰波谷设置
	二期进行，一期提供初步原型

	
	配置设备类型
	SN号对应设备类型

	事件管理
	事件列表、事件详情；操作（查询、查看、导出）
	来源：数据棒提供

	远程升级
	设备升级、升级记录；操作（查询、远程升级）
	

	
	升级包、版本；操作（查询、上传升级包、新增版本、修改、删除）
	上传升级包时进行校验，成功后识别升级包里的字段

	系统管理
	菜单列表、菜单详情；操作（添加、修改、删除、查询）
	二期进行

	
	角色列表、角色详情；操作（添加、修改、删除、查询）
	分配功能权限

	
	用户列表、用户详情；操作（添加、修改、删除、查询）
	

	系统设置
	多语言（中英文）、修改密码、重置密码
	


前台用户端字段说明
	一级分类
	二级分类
	字段名称
	字段详情

	首页
	首页
	设备切换/绑定
	判断未绑定设备时提示先绑定设备；提交设备SN号到平台端匹配验证，匹配则绑定成功，不匹配则绑定失败；

默认重连3次，3次失败后提示查看设备问题等；

绑定方式：输入序列号、扫描条形码、蓝牙搜索连接；

	首页
	首页
	天气
	

	首页
	今日数据
	太阳能
	光伏板产生的电能：今日光伏发电

	首页
	今日数据
	收益
	对比当前的实时电价计算出的收益：收益=自供家用电（度数*当地电价）+向电网提供（度数*当地电价）

	首页
	今日数据
	Powerwal
	当日的电池放电：放电可用电量

	首页
	今日数据
	公共电网
	当日从电网中取的电：今日买电

	首页
	今日数据
	家用电
	当日家用电的统计：今日负载用电

	首页
	今日数据
	自供电
	当日是否能自给自足：自供电=（电池+太阳能）/家用电*100%

	首页
	能量平衡
	生产-已使用
	今日负载用电

	首页
	能量平衡
	生产-给电网
	今日卖电

	首页
	能量平衡
	消耗-电网
	今日买点

	首页
	能量平衡
	消耗-自供电
	今日光伏发电+放电可用电量

	首页
	产生
	太阳能产生
	今日光伏发电

	首页
	产生
	输出到电网
	今日卖电

	首页
	产生
	电网中获取
	今日买电

	首页
	节能减排
	二氧化碳减排
	减排量（kg）=太阳能电量产出（kWh）x二氧化碳排放因（g/kWh）/1000

二氧化碳排放因50g/kWh

	首页
	节能减排
	二氧化硫减排
	减排量（kg）=太阳能电量产出（kWh）x二氧化硫排放因（g/kWh）/1000

二氧化硫排放因50g/kWh

	首页
	节能减排
	等效种植数
	[image: image3.png]wsachps - BHER (F3C0y)

10 FFECOL /4 /4E





	首页
	节能减排
	节约标准煤
	[image: image4.png]KFHEEREEFZH (FFA)

R = e ) Wk

REURR R B NN RBEE30%E40% 2





	首页
	充电桩
	当前充电金额
	

	首页
	充电桩
	当前充电度数
	

	首页
	充电桩
	实时电流
	

	首页
	充电桩
	实时电压
	

	首页
	充电桩
	充电时常
	

	
	
	
	

	设备
	逆变器
	设备状态
	离线/运行/待机

	设备
	逆变器
	实时数据
	设备运行时的数据

	设备
	逆变器
	关联设备（PV）
	太阳能数据

	设备
	逆变器
	开关
	

	设备
	逆变器
	切换模式
	离网/并网

	设备
	逆变器
	设置用电次序
	太阳能产生的电优先给什么使用，默认排序：家用电、Powerwal、公共电网

	设备
	逆变器
	消息
	设备通知

	设备
	逆变器
	电价设置
	波峰波谷设置，电价未设置时，收益数据不显示；

只针对该设备，不对应全局；

	设备
	逆变器
	Wi-Fi网络配置
	网络未配置时，数据不显示

	设备
	逆变器
	检测设备升级
	设备升级通知及操作

	设备
	逆变器
	设备解绑
	

	
	
	
	

	设备
	光储充一体机
	设备状态
	离线/运行/待机

	设备
	光储充一体机
	实时数据
	设备运行时的数据

	设备
	光储充一体机
	关联设备（PV）
	太阳能数据

	设备
	光储充一体机
	开关
	

	设备
	光储充一体机
	切换模式
	离网/并网

	设备
	光储充一体机
	设置用电次序
	太阳能产生的电优先给什么使用，默认排序：家用电、Powerwal、新能源车、公共电网

	设备
	光储充一体机
	设置充电次序
	优先使用哪里的电给电车充电：太阳能、Powerwal、公共电网

	设备
	光储充一体机
	充电
	只要（4G、蓝牙、wifi、有线）有一个是连接的状态并且车是插枪的状态下可以远程设置给车充电

	设备
	光储充一体机
	预约充电
	预约在将来的某个时间段，只要车插枪状态就可以进行充电

	设备
	光储充一体机
	充电记录
	

	设备
	光储充一体机
	消息
	设备通知

	设备
	光储充一体机
	电价设置
	波峰波谷设置，电价未设置时，收益数据不显示；

只针对该设备，不对应全局；

	设备
	光储充一体机
	Wi-Fi网络配置
	网络未配置时，数据不显示

	设备
	光储充一体机
	检测设备升级
	设备升级通知及操作

	设备
	光储充一体机
	设备解绑
	

	
	
	
	

	设备
	充电桩
	设备状态
	

	设备
	充电桩
	实时数据
	设备运行时的数据

	设备
	充电桩
	开关
	

	设备
	充电桩
	充电
	只要（4G、蓝牙、wifi、有线）有一个是连接的状态并且车是插枪的状态下可以远程设置给车充电

	设备
	充电桩
	预约充电
	预约在将来的某个时间段，只要车插枪状态就可以进行充电

	设备
	充电桩
	消息
	设备通知

	设备
	充电桩
	电价设置
	波峰波谷设置，电价未设置时，收益数据不显示；

只针对该设备，不对应全局；

	设备
	充电桩
	Wi-Fi网络配置
	网络未配置时，数据不显示

	设备
	充电桩
	检测设备升级
	设备升级通知及操作

	设备
	充电桩
	设备解绑
	


后台端字段说明
	一级分类
	二级分类
	字段名称
	字段详情

	客户管理
	客户信息
	客户名称
	

	客户管理
	客户信息
	头像
	

	客户管理
	客户信息
	手机号
	

	客户管理
	客户信息
	邮箱
	

	客户管理
	客户信息
	来源
	APP/小程序注册的用户

	客户管理
	客户信息
	注册时间
	

	客户管理
	客户信息
	状态
	启用/禁用

	
	
	
	

	设备管理
	设备列表
	设备名称
	

	设备管理
	设备列表
	设备类型
	逆变器/光储充一体机/充电桩

	设备管理
	设备列表
	设备规格
	逆变器：6KW、100KW

	设备管理
	设备列表
	SN号
	唯一识别号

	设备管理
	设备列表
	制造商
	

	设备管理
	设备列表
	购买日期
	

	设备管理
	设备列表
	资产标签
	

	设备管理
	设备列表
	设备状态
	在库/运行/离线/待机

	设备管理
	设备列表
	设备所属人
	一个设备可以多人绑定

	设备管理
	设备列表
	绑定时间
	

	设备管理
	电池详情
	电池编码
	

	设备管理
	电池详情
	制造商
	

	设备管理
	电池详情
	固件版本
	

	设备管理
	电池详情
	总电压
	

	设备管理
	电池详情
	总电流
	

	设备管理
	电池详情
	建议充电电压
	

	设备管理
	电池详情
	建议放电电压
	

	设备管理
	电池详情
	允许最大充电电流
	

	设备管理
	电池详情
	允许最小充电电流
	

	设备管理
	电池详情
	SOH
	

	设备管理
	电池详情
	状态
	未接入/已连接/故障

	设备管理
	电池详情
	充放电状态
	放空/放电/充电/充满/空闲

	设备管理
	电池详情
	电池包数据
	

	设备管理
	电池详情
	电芯数据
	

	
	
	
	

	设备管理
	波峰波谷设置
	计费方式
	默认/尖峰平谷

默认：从0点到23:59，以一个小时为一个时间段设置
尖峰平谷：自主设置波峰波谷时间段

	设备管理
	波峰波谷设置
	时段
	

	设备管理
	波峰波谷设置
	电费（元/度）
	

	设备管理
	波峰波谷设置
	服务费（元/度）
	

	设备管理
	波峰波谷设置
	类型
	波峰/波谷

	
	
	
	

	事件管理
	事件信息
	事件名称
	

	事件管理
	事件信息
	设备名称
	

	事件管理
	事件信息
	设备类型
	

	事件管理
	事件信息
	设备规格
	

	事件管理
	事件信息
	SN号
	

	事件管理
	事件信息
	发生时间
	

	事件管理
	事件信息
	类型
	警告/错误/信息

	事件管理
	事件信息
	故障代码
	

	
	
	
	

	远程升级
	设备升级
	设备名称
	

	远程升级
	设备升级
	SN号
	

	远程升级
	设备升级
	综合软件料号
	

	远程升级
	设备升级
	软件版本
	

	远程升级
	设备升级
	设备状态
	和设备管理里设备状态一致

	远程升级
	设备升级
	升级状态
	未知/下载中/安装成功/安装失败

	
	
	
	

	远程升级
	升级记录
	升级包名称
	

	远程升级
	升级记录
	升级方式
	

	远程升级
	升级记录
	升级后软件版本
	

	远程升级
	升级记录
	上传时间
	

	远程升级
	升级记录
	设备名称
	

	远程升级
	升级记录
	SN号
	

	远程升级
	升级记录
	软件版本-升级前
	

	远程升级
	升级记录
	软件版本-升级后
	

	远程升级
	升级记录
	升级时间
	

	远程升级
	升级记录
	升级状态
	未知/下载中/安装成功/安装失败

	
	
	
	

	远程升级
	升级包
	升级包名称
	

	远程升级
	升级包
	综合软件料号
	

	远程升级
	升级包
	升级方式
	远程升级/蓝牙

	远程升级
	升级包
	软件版本
	

	远程升级
	升级包
	版本范围
	

	远程升级
	升级包
	上传时间
	

	远程升级
	升级包
	状态
	启用/禁用

	远程升级
	升级包
	版本说明
	

	
	
	
	

	远程升级
	版本
	综合软件料号
	

	远程升级
	版本
	软件版本
	

	远程升级
	版本
	总成料号
	支持多选（未提供）

	远程升级
	版本
	备注
	

	
	
	
	

	系统管理
	菜单管理
	菜单名称
	

	系统管理
	菜单管理
	图标
	

	系统管理
	菜单管理
	菜单描述
	

	系统管理
	菜单管理
	创建时间
	

	
	
	
	

	系统管理
	角色管理
	角色名称
	

	系统管理
	角色管理
	角色描述
	

	系统管理
	角色管理
	功能权限
	

	系统管理
	角色管理
	创建时间
	

	
	
	
	

	系统管理
	用户管理
	用户名
	

	系统管理
	用户管理
	性别
	

	系统管理
	用户管理
	手机号
	

	系统管理
	用户管理
	邮箱
	

	系统管理
	用户管理
	角色
	

	系统管理
	用户管理
	创建时间
	

	系统管理
	用户管理
	密码
	

	系统管理
	用户管理
	状态
	启用/禁用


风险分析

	风险
	可能性
	严重性
	应对策略
	可应对性

	
	
	
	
	


相关文档

上海青手网络科技有限公司内部资料
第 21 页
   注意保密


